улица ЛОБОВА д. 27/2

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

| Фундаменты | Вид фундамента – железобетонные блоки |
| --- | --- |
| Наружные стены и перекрытия | Материал стен – кирпич. Площадь фасада – 1306,43 кв.м Перекрытия – железобетонные плиты |
| Кровля | Площадь – 395 кв.м Материал – рубероид |
| Подвальное помещение | Площадь – 17,3 кв.м Количество теплоцентров – 1 Наличие прибора учета холодного водоснабжения – отсутствует Наличие прибора учета горячего водоснабжения – отсутствует Наличие прибора учета тепловой энергии – отсутствует |
| Лестничные клетки | Уборочная площадь – 402,4 кв.м Площадь коридоров общего пользования – 242,0 кв.м Количество мусоропроводов – 1 Площадь мусоросборника, электрощитовой, лифта – 12,6 кв.м Площадь оконных проемов – 29,28 кв.м |
| Лифтовое оборудование | Количество – 1 Тип – пассажирский Грузоподъемность – 320 кг |
| Инженерные сети | Разводящие трубопроводы холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления проходят по подвальному помещению. Проводка внутридомовых электрических сетей скрытая. |
| Земельный участок | Площадь – 443,8 кв.м. Площадь с асфальтовым покрытием – 77,8 кв.м |
| Застроечная площадь | 366 кв.м. |
| Нежилые помещения | Площадь - 73,8 кв.м. |
| Жилые помещения | Площадь – 1677,9 кв.м. |
| Общее имущество | Площадь – 388,6 кв.м. |

Серия, тип постройки индивидуальный

Год постройки 1982

Количество этажей 9

Количество подъездов 1

Количество квартир 35

Общая площадь жилых и нежилых помещений (не относящихся к общему имуществу)   1751,7   кв.м

Многоквартирный дом со всеми видами благоустройства в соответствие с технической возможностью и наличием коммуникаций.

Информация об оказываемых коммунальных ресурсах и поставщиках коммунальных услуг:

Холодное, горячее (теплоноситель) водоснабжение и водоотведение:

ГОУП «Мурманскводоканал»  183038 г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 9. Тел. 21-37-01.

Отопление, горячее (тепловая энергия) водоснабжение:

ОАО «Мурманэнергосбыт»  183034 г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39. Тел 68-63-26

Электроснабжение:

Филиал «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт»  183038 г. Мурманск, ул. Коминтерна,

д. 5. Тел 69-23-59

Информация об использовании общего имущества:

Никаких договорных отношений о передаче объектов общего имущества в многоквартирном доме в пользование иным лицам по решению собственников помещений НЕТ.

Информация о капитальном ремонте общего имущества:

Собственники МКД на общем собрании не приняли решения о формировании фонда капитального ремонта на специальном счёте, открытом на имя регионального оператора. Таким образом формирование фонда капитального ремонта в многоквартирном доме будет на счете регионального оператора.